附件1：

2024年二季度泉州经济技术开发区公用变电站分布式

电源可开放容量信息明细表

| 序号 | 主变名称 | 主变可接入容量 /MW | 电压等级 /kV | 所属变电站 | 所属区县 | 所属地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220kV清濛变 | 80.56 | 220kV | 220kV清濛变 | 开发区 | 泉州市 |
| 2 | 110kV池峰变#2主变 | 55.13 | 110kV | 110kV池峰变 | 开发区 | 泉州市 |
| 3 | 110kV池店变#2主变 | 57.72 | 110kV | 110kV池店变 | 开发区 | 泉州市 |

附件2：

2024年二季度泉州经济技术开发区10千伏公用馈线

分布式电源可开放容量信息明细表

| 序号 | 馈线名称 | 馈线可接入容量 /MW | 电压等级/kV | 所属变电站 | 所属区县 | 所属地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池店变10kV池纬二回642 | 5.84 | 10 | 池店变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 2 | 池店变10kV砌坑线632 | 6.11 | 10 | 池店变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 3 | 池店变10kV清濛北线616 | 6.30 | 10 | 池店变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 4 | 池店变10kV清濛南线636 | 5.94 | 10 | 池店变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 5 | 池店变10kV智泰中线624 | 6.33 | 10 | 池店变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 6 | 池峰变10kV崇闽线642 | 7.66 | 10 | 池峰变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 7 | 清濛变10kV崇惠线942 | 5.97 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 8 | 清濛变10kV崇顺线915 | 6.97 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 9 | 清濛变10kV崇文线654 | 7.66 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 10 | 清濛变10kV崇益线913 | 6.57 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 11 | 清濛变10kV东泉线925 | 7.21 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 12 | 清濛变10kV二纬二路918 | 6.97 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 13 | 清濛变10kV二纬四路929 | 6.71 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 14 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 6.71 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 15 | 清濛变10kV嘉龙线659 | 6.77 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 16 | 清濛变10kV漫悦线652 | 7.66 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 17 | 清濛变10kV美泰线655 | 5.03 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 18 | 清濛变10kV善丰线658 | 6.97 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 19 | 清濛变10kV双坑线941 | 5.30 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 20 | 清濛变10kV特步线944 | 4.12 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 21 | 清濛变10kV西区Ⅱ回651 | 6.03 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 22 | 清濛变10kV西区一回914 | 7.44 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 23 | 清濛变10kV兴泰线926 | 6.97 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 24 | 清濛变10kV园坂线657 | 6.33 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |
| 25 | 清濛变10kV中体线662 | 5.60 | 10 | 清濛变电站 | 开发区 | 泉州市 |

附件3：

2024年二季度泉州经济技术开发区公用台区分布式电源可开放容量信息明细表

| 序号 | 馈线名称 | 台区名称 | 台区可接入容量 /MW | 电压等级/kV | 所属区县 | 所属地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清濛变10kV崇益线913 | 宝嘉誉璟开闭所兼1#配电室1#变 | 800.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 2 | 清濛变10kV崇益线913 | 宝嘉誉璟开闭所兼1#配电室2#变 | 800.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 3 | 清濛变10kV崇益线913 | 宝嘉誉璟开闭所兼1#配电室3#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 4 | 清濛变10kV崇益线913 | 宝嘉誉璟开闭所兼1#配电室4#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 5 | 清濛变10kV西区一回914 | 湖盘石将军2#箱变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 6 | 清濛变10kV崇益线913 | 嘉龙房地产1#（嘉龙公寓） | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 7 | 清濛变10kV二纬二路918 | 建龙花园箱式变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 8 | 清濛变10kV崇益线913 | 旧埔旧村3#变 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 9 | 清濛变10kV崇顺线915 | 利兴门口变 | 252.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 10 | 清濛变10kV崇顺线915 | 铭利门口变 | 160.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 11 | 清濛变10kV西区一回914 | 缺井村口变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 12 | 清濛变10kV溪园线927 | 湖盘村铁井变 | 135.80 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 13 | 清濛变10kV溪园线927 | 湖盘宫边2#箱变 | 400.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 14 | 清濛变10kV溪园线927 | 湖盘宫边变 | 252.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 15 | 清濛变10kV溪园线927 | 湖盘国道边箱变 | 355.85 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 16 | 清濛变10kV溪园线927 | 湖盘石将军3#变 | 292.20 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 17 | 清濛变10kV溪园线927 | 湖盘石将军变 | 252.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 18 | 清濛变10kV溪园线927 | 湖盘铁井2#箱变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 19 | 清濛变10kV溪园线927 | 湖盘小学#2变 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 20 | 清濛变10kV溪园线927 | 湖盘小学变 | 295.48 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 21 | 清濛变10kV双坑线941 | 旧铺村#3箱变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 22 | 清濛变10kV双坑线941 | 旧铺村新铺变 | 252.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 23 | 清濛变10kV双坑线941 | 旧铺旧村2#变 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 24 | 清濛变10kV双坑线941 | 旧铺旧村变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 25 | 清濛变10kV双坑线941 | 旧铺新区2#变 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 26 | 清濛变10kV双坑线941 | 旧埔过田变 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 27 | 清濛变10kV双坑线941 | 旧埔新村变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 28 | 清濛变10kV双坑线941 | 旧埔新区变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 29 | 清濛变10kV东泉线925 | 新铺新区#3变 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 30 | 清濛变10kV东泉线925 | 新铺新区2#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 31 | 清濛变10kV东泉线925 | 新铺新区变 | 252.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 32 | 清濛变10kV中体线662 | 奥林匹克花园箱变 | 400.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 33 | 清濛变10kV西区Ⅱ回651 | 国网泉州供电公司清濛管委会充电桩箱变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 34 | 清濛变10kV西区Ⅱ回651 | 后岭安置房 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 35 | 清濛变10kV嘉龙线659 | 嘉龙尚峰配电室1#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 36 | 清濛变10kV嘉龙线659 | 嘉龙尚峰配电室2#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 37 | 清濛变10kV嘉龙线659 | 嘉龙尚峰配电室3#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 38 | 清濛变10kV美泰线655 | 九龙公馆开闭所兼1#配电室1#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 39 | 清濛变10kV美泰线655 | 九龙公馆开闭所兼1#配电室2#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 40 | 清濛变10kV中体线662 | 旧铺村4#配变 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 41 | 清濛变10kV中体线662 | 旧铺后岭变 | 252.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 42 | 清濛变10kV西区Ⅱ回651 | 万科悦城1#开闭所1#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 43 | 清濛变10kV西区Ⅱ回651 | 万科悦城1#开闭所3#变 | 800.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 44 | 清濛变10kV西区Ⅱ回651 | 万科悦城2#开闭所1#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 45 | 清濛变10kV西区Ⅱ回651 | 万科悦城2#开闭所2#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 46 | 清濛变10kV西区Ⅱ回651 | 万科悦城2#开闭所3#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 47 | 清濛变10kV西区Ⅱ回651 | 万科悦城2#开闭所4#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 48 | 清濛变10kV美泰线655 | 亿郎商贸配电室1#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 49 | 清濛变10kV美泰线655 | 亿郎商贸配电室2#变 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 50 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产1#配电室1#变 | 400.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 51 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产1#配电室2#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 52 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产1#配电室3#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 53 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产1#配电室4#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 54 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产2#配电室1#变 | 400.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 55 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产2#配电室2#变 | 354.35 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 56 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产3#配电室1#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 57 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产4#配电室1#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 58 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产4#配电室2#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 59 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产5#配电室1#变 | 400.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 60 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产5#配电室2#变 | 400.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 61 | 清濛变10kV中体线662 | 中体房地产5#配电室3#变 | 400.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 62 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 国网泉州供电公司亿兴电力充电桩箱变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 63 | 清濛变10kV漫悦线652 | 嘉龙现代城1#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 64 | 清濛变10kV漫悦线652 | 嘉龙现代城2#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 65 | 清濛变10kV漫悦线652 | 嘉龙现代城3#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 66 | 清濛变10kV漫悦线652 | 嘉龙现代城4#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 67 | 清濛变10kV漫悦线652 | 嘉龙现代城5#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 68 | 清濛变10kV亭店线943 | 锦绣江南1#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 69 | 清濛变10kV亭店线943 | 锦绣江南2#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 70 | 清濛变10kV亭店线943 | 锦绣江南3#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 71 | 清濛变10kV亭店线943 | 锦绣江南4#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 72 | 清濛变10kV亭店线943 | 锦绣江南5#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 73 | 清濛变10kV亭店线943 | 锦绣江南6#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 74 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 旧铺豪盛#2箱变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 75 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 旧铺豪盛变 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 76 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 万科悦城1#开闭所2#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 77 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 万科悦城1#开闭所4#变 | 800.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 78 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 万科悦城2#开闭所5#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 79 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 万科悦城2#开闭所6#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 80 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 万科悦城2#开闭所7#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 81 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 万科悦城2#开闭所8#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 82 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 文轩公馆1#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 83 | 清濛变10kV漫悦线652 | 文轩公馆2#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 84 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 文轩公馆3#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 85 | 清濛变10kV漫悦线652 | 文轩公馆4#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 86 | 清濛变10kV漫悦线652 | 中南漫悦城1#配电室1#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 87 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 中南漫悦城1#配电室2#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 88 | 清濛变10kV漫悦线652 | 中南漫悦城1#配电室3#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 89 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 中南漫悦城1#配电室4#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 90 | 清濛变10kV漫悦线652 | 中南漫悦城2#配电室1#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 91 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 中南漫悦城2#配电室2#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 92 | 清濛变10kV漫悦线652 | 中南漫悦城3#配电室1#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 93 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 中南漫悦城3#配电室2#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 94 | 清濛变10kV漫悦线652 | 中南漫悦城3#配电室3#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 95 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 中南漫悦城3#配电室4#变 | 1000.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 96 | 清濛变10kV漫悦线652 | 中南宸樾居1#配电室1#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 97 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 中南宸樾居1#配电室2#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 98 | 清濛变10kV漫悦线652 | 中南宸樾居1#配电室3#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 99 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 中南宸樾居1#配电室4#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 100 | 清濛变10kV漫悦线652 | 中南宸樾居2#配电室1#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 101 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 中南宸樾居2#配电室2#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 102 | 清濛变10kV漫悦线652 | 中南宸樾居2#配电室3#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 103 | 清濛变10kV豪盛Ⅱ回917 | 中南宸樾居2#配电室4#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 104 | 池峰变10kV崇闽线642 | 诺林商城1#变 | 800.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 105 | 池店变10kV清濛北线616 | 金盾花苑2#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 106 | 池店变10kV清濛北线616 | 金盾花苑4#变 | 471.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 107 | 池店变10kV清濛北线616 | 泉州御撵房地产有限公司1#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 108 | 池店变10kV清濛北线616 | 泉州御撵房地产有限公司2#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 109 | 池店变10kV池纬二回642 | 华厦家园1#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 110 | 池店变10kV池纬二回642 | 华厦家园2#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 111 | 池店变10kV池纬二回642 | 嘉龙房产1#箱式变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 112 | 池店变10kV池纬二回642 | 嘉龙房产2#箱式变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 113 | 池店变10kV智泰中线624 | 江南御景1#变 | 640.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 114 | 池店变10kV智泰中线624 | 金盾花苑1#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 115 | 池店变10kV智泰中线624 | 金盾花苑3#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 116 | 池店变10kV池纬二回642 | 燕山电器厂对面变 | 80.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 117 | 池店变10kV砌坑线632 | 砌坑村1#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 118 | 池店变10kV砌坑线632 | 砌坑村2#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 119 | 池店变10kV砌坑线632 | 砌坑村路口2#变 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 120 | 池店变10kV砌坑线632 | 砌坑村路口变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 121 | 池店变10kV砌坑线632 | 砌坑路边变 | 320.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 122 | 池店变10kV砌坑线632 | 砌坑市场边箱变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |
| 123 | 池店变10kV清濛南线636 | 清濛开发区基建1#变 | 504.00 | 10 | 开发区 | 泉州市 |